## Medidor A
Timestamp | F | P | Q | S | PA | PB | PC | PF | QA | QB | QC | SA | SB | SC | iA | iB | iC | iF | vA | vB | vC | PFA | PFB | PFC | vAB | vBC | vCA | I_unb | THD_A | THD_B | THD_C | V_unb | THDC_A | THDC_B | THDC_C | P_kWh_A | P_kWh_B | P_kWh_C | P_kWh_T | R_kWh_A | R_kWh_B | R_kWh_C | R_kWh_T | DI_status | P_kvarh_A | P_kvarh_B | P_kvarh_C | P_kvarh_T | R_kvarh_A | R_kvarh_B | R_kvarh_C | R_kvarh_T
2026-01-20T10:15:05 | 59.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 125.4 | 0 | 125.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 79.6 | 825.2 | 568.8 | 2160.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 2 | 2.8 | 27.6 | 410.8 | 565.2 | 538.4 | 2012
2026-01-20T10:16:05 | 59.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 125.1 | 0 | 125.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 79.6 | 825.2 | 568.8 | 2160.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 2 | 2.8 | 27.6 | 410.8 | 565.2 | 538.4 | 2012
2026-01-20T10:17:05 | 59.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 125.6 | 0 | 125.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 79.6 | 825.2 | 568.8 | 2160.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 2 | 2.8 | 27.6 | 410.8 | 565.2 | 538.4 | 2012
2026-01-20T10:18:05 | 59.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 124.9 | 0 | 124.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 79.6 | 825.2 | 568.8 | 2160.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 2 | 2.8 | 27.6 | 410.8 | 565.2 | 538.4 | 2012
2026-01-20T10:19:05 | 60.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 126.1 | 0 | 126.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 79.6 | 825.2 | 568.8 | 2160.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 2 | 2.8 | 27.6 | 410.8 | 565.2 | 538.4 | 2012
2026-01-20T10:20:05 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 124 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 79.6 | 825.2 | 568.8 | 2160.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 2 | 2.8 | 27.6 | 410.8 | 565.2 | 538.4 | 2012
2026-01-20T10:21:05 | 59.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 124.8 | 0 | 124.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 79.6 | 825.2 | 568.8 | 2160.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 2 | 2.8 | 27.6 | 410.8 | 565.2 | 538.4 | 2012
2026-01-20T10:22:05 | 59.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 124 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 79.6 | 825.2 | 568.8 | 2160.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 2 | 2.8 | 27.6 | 410.8 | 565.2 | 538.4 | 2012
2026-01-20T10:23:05 | 60.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 124.4 | 0 | 124.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 79.6 | 825.2 | 568.8 | 2160.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 2 | 2.8 | 27.6 | 410.8 | 565.2 | 538.4 | 2012
2026-01-20T11:41:05 | 59.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 120.5 | 0 | 120.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 79.6 | 825.2 | 568.8 | 2160.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 2 | 2.8 | 27.6 | 410.8 | 565.2 | 538.4 | 2012
2026-01-20T11:42:05 | 59.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 121 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 79.6 | 825.2 | 568.8 | 2160.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 2 | 2.8 | 27.6 | 410.8 | 565.2 | 538.4 | 2012
2026-01-20T11:43:05 | 60.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 122.2 | 0 | 122.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 79.6 | 825.2 | 568.8 | 2160.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 2 | 2.8 | 27.6 | 410.8 | 565.2 | 538.4 | 2012
2026-01-20T11:44:05 | 59.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 120.7 | 0 | 120.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 79.6 | 825.2 | 568.8 | 2160.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 2 | 2.8 | 27.6 | 410.8 | 565.2 | 538.4 | 2012
2026-01-20T11:45:05 | 60.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 121.5 | 0 | 121.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 79.6 | 825.2 | 568.8 | 2160.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 2 | 2.8 | 27.6 | 410.8 | 565.2 | 538.4 | 2012
2026-01-20T11:46:05 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 123 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 79.6 | 825.2 | 568.8 | 2160.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 2 | 2.8 | 27.6 | 410.8 | 565.2 | 538.4 | 2012
2026-01-20T11:47:05 | 59.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 123.4 | 0 | 123.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 79.6 | 825.2 | 568.8 | 2160.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 2 | 2.8 | 27.6 | 410.8 | 565.2 | 538.4 | 2012
2026-01-20T11:48:05 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 125.2 | 0 | 125.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 79.6 | 825.2 | 568.8 | 2160.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 2 | 2.8 | 27.6 | 410.8 | 565.2 | 538.4 | 2012
2026-01-20T11:49:05 | 60.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 123.8 | 0 | 123.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 79.6 | 825.2 | 568.8 | 2160.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 2 | 2.8 | 27.6 | 410.8 | 565.2 | 538.4 | 2012
2026-01-20T11:50:05 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 126 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 79.6 | 825.2 | 568.8 | 2160.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 2 | 2.8 | 27.6 | 410.8 | 565.2 | 538.4 | 2012
2026-01-20T11:51:05 | 59.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 126.3 | 0 | 126.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 79.6 | 825.2 | 568.8 | 2160.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 2 | 2.8 | 27.6 | 410.8 | 565.2 | 538.4 | 2012
2026-01-20T11:52:05 | 59.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 125.9 | 0 | 125.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 79.6 | 825.2 | 568.8 | 2160.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 2 | 2.8 | 27.6 | 410.8 | 565.2 | 538.4 | 2012
2026-01-20T11:53:05 | 59.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 123.7 | 0 | 123.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 79.6 | 825.2 | 568.8 | 2160.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 2 | 2.8 | 27.6 | 410.8 | 565.2 | 538.4 | 2012
2026-01-20T11:54:05 | 59.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 125.1 | 0 | 125.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 79.6 | 825.2 | 568.8 | 2160.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 2 | 2.8 | 27.6 | 410.8 | 565.2 | 538.4 | 2012
2026-01-20T11:55:05 | 59.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 125.7 | 0 | 125.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 79.6 | 825.2 | 568.8 | 2160.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 2 | 2.8 | 27.6 | 410.8 | 565.2 | 538.4 | 2012
2026-01-20T11:56:05 | 60.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 126.7 | 0 | 126.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 79.6 | 825.2 | 568.8 | 2160.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 2 | 2.8 | 27.6 | 410.8 | 565.2 | 538.4 | 2012
2026-01-20T11:57:05 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 125.6 | 0 | 125.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 79.6 | 825.2 | 568.8 | 2160.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 2 | 2.8 | 27.6 | 410.8 | 565.2 | 538.4 | 2012
2026-01-20T11:58:05 | 60.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 123.5 | 0 | 123.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 79.6 | 825.2 | 568.8 | 2160.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 2 | 2.8 | 27.6 | 410.8 | 565.2 | 538.4 | 2012
2026-01-20T11:59:05 | 59.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 122.2 | 0 | 122.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 79.6 | 825.2 | 568.8 | 2160.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 2 | 2.8 | 27.6 | 410.8 | 565.2 | 538.4 | 2012

## Medidor B
Timestamp | F | P | Q | S | PA | PB | PC | PF | QA | QB | QC | SA | SB | SC | iA | iB | iC | iF | vA | vB | vC | PFA | PFB | PFC | vAB | vBC | vCA | I_unb | THD_A | THD_B | THD_C | V_unb | THDC_A | THDC_B | THDC_C | P_kWh_A | P_kWh_B | P_kWh_C | P_kWh_T | R_kWh_A | R_kWh_B | R_kWh_C | R_kWh_T | DI_status | P_kvarh_A | P_kvarh_B | P_kvarh_C | P_kvarh_T | R_kvarh_A | R_kvarh_B | R_kvarh_C | R_kvarh_T
2026-01-19T23:11:36 | 59.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 121.8 | 121.8 | 0 | 0 | 0 | 5.67 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-01-19T23:12:36 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 122.9 | 122.9 | 0 | 0 | 0 | 5.64 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-01-19T23:13:36 | 59.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 122.2 | 122.2 | 0 | 0 | 0 | 5.81 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-01-19T23:14:36 | 59.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 122.1 | 122.1 | 0 | 0 | 0 | 5.72 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-01-19T23:15:36 | 59.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 123.5 | 123.5 | 0 | 0 | 0 | 5.67 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-01-19T23:16:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-01-20T00:03:36 | 59.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 119.4 | 119.4 | 0 | 0 | 0 | 5.78 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-01-20T00:04:36 | 59.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 117.6 | 117.6 | 0 | 0 | 0 | 5.79 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-01-20T00:05:36 | 59.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 118.2 | 118.2 | 0 | 0 | 0 | 5.84 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-01-20T00:06:36 | 59.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 118.1 | 118.1 | 0 | 0 | 0 | 5.84 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-01-20T00:07:36 | 59.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 118.3 | 118.3 | 0 | 0 | 0 | 5.74 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-01-20T00:08:36 | 59.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 1 | 1 | 1 | 118 | 118 | 0 | 0 | 0 | 6.03 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-01-20T00:12:36 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 120.2 | 120.2 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-01-20T00:13:36 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 119.2 | 119.2 | 0 | 0 | 0 | 5.96 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-01-20T00:18:36 | 60.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 117.7 | 117.7 | 0 | 0 | 0 | 5.96 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-01-20T00:19:36 | 59.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 117.6 | 117.6 | 0 | 0 | 0 | 6.04 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-01-20T00:21:36 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 119.5 | 119.5 | 0 | 0 | 0 | 6.11 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-01-20T00:22:36 | 59.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 121.2 | 121.2 | 0 | 0 | 0 | 6.12 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-01-20T00:23:36 | 59.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 121.4 | 121.4 | 0 | 0 | 0 | 6.17 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-01-20T00:27:36 | 60.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 123.1 | 123.1 | 0 | 0 | 0 | 5.93 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-01-20T00:28:36 | 60.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 121.2 | 121.2 | 0 | 0 | 0 | 5.95 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0